## титул
ПАСПОРТ
Шляхопровід на перетині вулиці Судилівської та залізничних колій у м. Шепетівка
(назва споруди)
координати GPS |  |  | 50°10'12.2"N 27°04'46.0"E
Зареєстровано № |  |  | від | 06.2019 | Термін дії до | 01.2024
ПАРАМЕТРИ СПОРУДИ
Назва підрозділів |  |  |  | Кількість аркушів
1 | Загальні відомості (форма 1) |  |  | 2
2 | Прогонові будови (форма 2) |  |  | 3
3 | Опори (форма 3) |  |  | 1
4 | Фундаменти (форма 4) |  |  | 1
5 | Відомість дефектів (форма 5) |  |  | 4
6 | Стан споруди (форма 6) |  |  | 1
7 | Список наявної технічної документації (форма 7) |  |  | 1
8 | Загальний вигляд споруди (креслення, схеми) |  |  | 1
9 | Фотододатки |  |  | 11
10 | Додаткові матеріали |  |  | -
Паспорт складено
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» ДП «ДерждорНДІ»
(назва організації)
Керівник організації |  | Перший заступник директора |  |  |  | А.О. Цинка
(посада, ПІБ)
Відповідальний виконавець
|  | Провідний науковий співробітник відділу управління станом мостів, експерт |  |  |  | П.М. Коваль
(посада, ПІБ)
Керівник відділу |  | Завідувач відділу управління станом мостів |  |  |  | Л.П. Боднар
(посада, ПІБ)

## Загальні відомості (форма 1)
Форма 1. Загальні відомості
1 | Вид споруди | Шляхопровід
2 | Перешкода, що пересікається | залізниця
3 | Назва дороги, на якій розташована споруда | вул. Судилківська, м. Шепетівка
4 | Кілометр+ПК | -
| GPS- координати (середина) | 50°10'12.2"N 27°04'46.0"E
5 | Категорія дороги/ вулиці | III категорія
| кількість смуг | 4
| наявність розмітки | є розмітка
6 | Найближчий населенний пункт | м.Шепетівка
| відстань до нього, км | 0
7 | Характеристика перешкоди: | неелектрофіковані залізничні колії
| глибина, м | -
| швидкість течії, м/с | -
| напрям течії (за ходом кілометражу) | -
| категорія автомобільної дороги | -
| кількість колій залізниці | 10
8 | Підмостовий габарит, м
| по висоті | 8
| по ширині | 32,31
9 | Проектне рухоме навантаження | Н30, НК80
10 | Довжина споруди, м | 199,83
11 | Отвір шляхопроводу, м | 192,14
12 | Габарит по висоті, м
13 | Габарит по ширині, м: | 14,0
| тротуар ліворуч за ходом кілометражу | 2,46
| тротуар праворуч за ходом кілометражу | 2,46
14 | Поздовжня схема | 11,36+22,16+4х32,96+22,16+11,36
15 | Особливості розташування споруди
| (криві в плані та в профілі, кут укосності) | -;-;90
16 | Ухили проїзної частини, ‰:
| поздовжній | 10
| поперечний | 15
17 | Покриття проїзної частини:
| перед спорудою | асфальтобетон
| на споруді | асфальтобетон
| за спорудою | асфальтобетон
18 | Тип водовідводу з проїзної частини:
| перед спорудою | Похили
| на споруді | Водовідвідні трубки та похили
| за спорудою | Похили
19 | Тип огорожі безпеки та її висота, м:
| на споруді ліворуч | зазізобетонні блоки закріплені перед тротуаром, висотою 0,4м.
| на споруді праворуч | зазізобетонні блоки закріплені перед тротуаром, висотою 0,4м.
| на підході ліворуч перед спорудою | стальна огорожа профільної балки увігнутого перерізу, висотою 0,5м.
| на підході ліворуч за спорудою | стальна огорожа профільної балки увігнутого перерізу, висотою 0,5м.
| на підході праворуч перед спорудою | стальна огорожа профільної балки увігнутого перерізу, висотою 0,5м.
| на підході праворуч за спорудою | стальна огорожа профільної балки увігнутого перерізу, висотою 0,5м.
20 | Тротуари на споруді (конструкція):
| ліворуч за ходом кілометражу | Накладний тротуарний блок
| праворуч за ходом кілометражу | Накладний тротуарний блок
перильна огорожа (тип, висота)
| ліворуч за ходом кілометражу | металева стійкова поручнева огорожа; 1.15;
| праворуч за ходом кілометражу | металева стійкова поручнева огорожа; 1.15;
21 | Ширина проїзної частини на підходах, м:
| перед спорудою | 14,0
| за спорудою | 14,0
22 | Висота насипу, м:
| перед спорудою | 8,5
| за спорудою | 8,5
23 | Тип регуляційних споруд:
| ліворуч з верхового боку | відсутні
| праворуч з верхового боку | відсутні
| ліворуч з низового боку | відсутні
| праворуч з низового боку | відсутні
24 | Укріплення конусів, дамб:
| перед спорудою | укріплення конусів - посів трав
| за спорудою | укріплення конусів - посів трав
25 | Тип сполучення з підходами:
| перехідні плити перед спорудою(так, ні) | так
| перехідні плити за спорудою (так, ні) | так
26 | Проектна організація | «Київгіпротранс»
| рік проектування | 1967
27 | Будівельна організація | -
| рік спорудження | 1973
28 | Експлуатаційна організація | -
29 | Дата останнього обстеження | -
30 | Відомості про реконструкцію (характеристика, дата) | -
31 | Відомості про ремонти (характеристика, дати) | -
32 | Антисейсмічні пристрої | -
33 | Тип комунікацій | газопровід
34 | Примітки

## Прогонові будови (форма 2)
Форма 2. Прогонові будови
Прогонова будова № 0-1, 7-8
№ | Характеристики
1 | Статична схема | Балочна розрізна
| тип конструкції | ребриста з діафрагмами з ребрами двотаврового перерізу
2 | Матеріал | Попередньонапружений залізобетон
3 | Довжина прогону (повна), м | 11,41 м -довжина прогону, 11,36 м - довжина балки
4 | Рік побудови | 1973
| проектне навантаження | Н30, НК80
5 | Типовий проект | Випуск 122-62 Союздорпроект»
6 | Тип опорних частин:
| рухомих | валкові
| нерухомих | тангенціальні
7 | Тип деформаційних швів | на початку: Закритий без армування покриття в кінці: Закритий без армування покриття
8 | Спосіб поперечного об'єднання конструкції | діафрагмами
9 | Поперечна схема, м | 11х1,66
10 | Товщина плити проїзної частини, мм (від - до), м | 40-80
11 | Товщина одягу їздового полотна (баласту), мм (від - до) | 70 - 120
12 | Кількість головних балок | 11
13 | Висота головних балок, м:
| у прогоні | 0,85
| на опорі | 0,85
14 | Кількість поперечних балок (діафрагм) у прогоні | 5
15 | Кількість поздовжніх балок у панелі | -
16 | Додаткове постійне навантаження | 400 кг/м2 - натовп
17 | Примітки | -
Прогонова будова № 1-2, 6-7
№ | Характеристики
1 | Статична схема | Балочна розрізна
| тип конструкції | ребриста з діафрагмами з ребрами двотаврового перерізу
2 | Матеріал | Попередньонапружений залізобетон
3 | Довжина прогону (повна), м | 22,21 м -довжина прогону, 22,16 м - довжина балки
4 | Рік побудови | 1973
| проектне навантаження | Н30, НК80
5 | Типовий проект | Випуск 122-62 Союздорпроект»
6 | Тип опорних частин:
| рухомих | валкові
| нерухомих | тангенціальні
7 | Тип деформаційних швів | на початку: Закритий без армування покриття в кінці: Закритий без армування покриття
8 | Спосіб поперечного об'єднання конструкції | діафрагмами
9 | Поперечна схема, м | 11х1,66
10 | Товщина плити проїзної частини, мм (від - до), м | 40-80
11 | Товщина одягу їздового полотна (баласту), мм (від - до) | 70 - 120
12 | Кількість головних балок | 11
13 | Висота головних балок, м:
| у прогоні | 1,2
| на опорі | 1,2
14 | Кількість поперечних балок (діафрагм) у прогоні | 6
15 | Кількість поздовжніх балок у панелі | -
16 | Додаткове постійне навантаження | 400 кг/м2 - натовп
17 | Примітки | -
Прогонова будова № 2-3, 3-4, 4-5, 5-6
№ | Характеристики
1 | Статична схема | Балочна розрізна
| тип конструкції | ребриста з діафрагмами з ребрами двотаврового перерізу
2 | Матеріал | Попередньонапружений залізобетон
3 | Довжина прогону (повна), м | 33,01 м -довжина прогону, 32,96 м - довжина балки
4 | Рік побудови | 1973
| проектне навантаження | Н30, НК80
5 | Типовий проект | Випуск 149-62 Союздорпроект»
6 | Тип опорних частин:
| рухомих | валкові
| нерухомих | тангенціальні
7 | Тип деформаційних швів | на початку: Закритий без армування покриття в кінці: Закритий без армування покриття
8 | Спосіб поперечного об'єднання конструкції | діафрагмами
9 | Поперечна схема, м | 11х1,66
10 | Товщина плити проїзної частини, мм (від - до), м | 40-80
11 | Товщина одягу їздового полотна (баласту), мм (від - до) | 70 - 120
12 | Кількість головних балок | 11
13 | Висота головних балок, м:
| у прогоні | 1,7
| на опорі | 1,7
14 | Кількість поперечних балок (діафрагм) у прогоні | 5
15 | Кількість поздовжніх балок у панелі | -
16 | Додаткове постійне навантаження | 400 кг/м2 - натовп
17 | Примітки | -

## Опори (форма 3)
Форма 3. Опори
Опора № 0, 8
№ | Характеристики
1 | Tип конструкції опори | берегова обсипна пальова однорядна
2 | Матеріал | Залізобетон
3 | Висота опори, м | 7,5
4 | Розміри масивної частини опори, м | -
5 | Кількість стояків | 5
6 | Схема опори | 5х4
7 | Переріз стійки, м | 0,5х0,7
| Переріз ригеля, м | 1,4х0,7
| Довжина ригеля, м | 18,6
8 | Примітки | -
Опора № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
№ | Характеристики
1 | Tип конструкції опори | пальова однорядна
2 | Матеріал | Залізобетон
3 | Висота опори, м | 8,0
4 | Розміри масивної частини опори, м | -
5 | Кількість стояків | 5
6 | Схема опори | 5х4
7 | Переріз стійки, м | 0,5х0,7
| Переріз ригеля, м | 1,4х0,7
| Довжина ригеля, м | 18,6
8 | Примітки | -

## Фундаменти (форма 4)
Форма 4. Фундаменти
Дані відсутні

## Відомість дефектів (форма 5)
Форма 5. Відомість дефектів
№ п/п | Місце розташування дефектів | Опис дефектів | Вплив на експлуатаційні характеристики
1.Мостове полотно
1.1 | По всій довжині споруди. | Недостатня довжина водовідвідних трубок. | Зниження довговічності конструкції.
1.2 | Покриття проїзної частини над усіма опорами. | Руйнування асфальтобетонного покриття в місцях розташування деформаційних швів. | Зниження комфортності проїзду, збільшення динамічного впливу на споруду.
1.3 | В місцях деформаційних швів та проломів тротуарних блоків. | Руйнування покриття на тротуарах. | Зниження довговічності покритя.
1.4 | Деформаційні шви на всіх опорах. | Розладнання деформаційних швів. | Зниження комфортності руху, збільшення динамічного впливу на споруду.
1.5 | По всій довжині правого та лівого тротуарів. | Відсутність гідроізоляції на тротуарах. | Зниження довговічності конструкції.
1.6 | По всій довжині проїзної частини. | Пошкодження гідроізоляції проїзної частини. | Зниження довговічності споруди.
1.7 | Локально на правому та лівому тротуарах. | Проломи тротуарних блоків. | Зниження безпеки руху пішоходів. Зниження довговічності споруди.
1.8 | Перильне огородження на обох тротуарах. | Лущення фарби металевої поручневої огорожі. | Незначне зниження довговічності споруди.
1.9 | Парапетна огорожа по всій довжині шляхопроводу. | Недостатня висота парапетної огорожі. | Зниження безпеки руху.
1.10 | Вздовж парапетного огородження по всій довжині споруди. | Засміченість асфальтобетонного покриття. | Зниження безпеки руху.
1.11 | Проїзна частина шляхопроводу. | Часткове нанесення розмітки. | Зниження безпеки руху.
1.12 | Водовідвідні трубки по всій довжині шляхопроводу. | Замулення отворів водовідвідних трубок. | Зниження довговічності споруди.
1.13 | Покриття проїзної частини у прогонах 1-2, 5-6. | Вибоїни і ями в покритті глибиною до 5 см площею 25% від загальної площі проїзної частини. | Зниження довговічності споруди.
1.14 | Покриття проїзної частини у прогонах 0-1, 2-3, 4-5, 6-7, 7-8. | Вибоїни і ями в покритті глибиною до 3 см площею 25% від загальної площі проїзної частини. | Зниження довговічності та збільшення динамічного впливу на споруду. Зниження комфортності проїзду.
№ п/п | Місце розташування дефектів | Опис дефектів | Вплив на експлуатаційні характеристики
1.15 | Покриття проїзної частини у прогоні 3-4. | Вибоїни і ями в покритті глибиною до 6 см площею 30% від загальної площі проїзної частини. | Зниження довговічності споруди.
1.16 | Зовнішня частина всіх тротуарних блоків по всій довжині шляхопроводу. | Пошкодження бетону тротуарних плит з оголенням і корозією арматури. | Зниження довговічності конструкції.
1.17 | В зоні деформаційних швів. | Отвір між встановленими тротуарними блоками. | Зниження безпеки руху.
1.18 | Водовідвідні трубки по всій довжині шляхопроводу. | Відсутні ґратки на водовідвідних трубках. | Зниження довговічності.
1.19 | В зонах сполучення тротуарів з підходами. | Нахили тротуарних блоків. | Зниження надійності.
1.20 | В зонах сполучення тротуарів з підходами. | Повне руйнування тротуарних блоків чи плит. | Зниження довговічності.
1.21 | Проїзна частина шляхопроводу у прогонах 1-2, 2-3, 4-5, 6-7. | Колійність, напливи асфальтобетонного покриття проїзної частини. | Зниження безпеки руху та комфортності проїзду.
1.22 | Проїзна частина шляхопроводу у прогонах 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 6-7, 7-8. | Тріщини в асфальтобетонному покритті. | Зниження комфортності руху.
1.23 | Локально по всій довжині шляхопроводу. | Незначне руйнування елементів парапетної огорожі. | Зниження бехпеки руху.
2.Прогонові будови
2.1 | Об’єднання діафрагмами балок Б-9…Б-10 прогону 4-5 під деформаційним швом. | Вилуговування бетону у вигляді сталактитів. | Зниження довговічності.
2.2 | Діафрагма об’єднання балок Б-9 та Б-10 прогону 6-7. | Вилуговування бетону у виглядів висолів. | Зниження довговічності.
2.3 | Локально по всій поверхні балок прогонової будови. | Поодинокі раковини на поверхні бетону. | Незначне зниження довговічності споруди.
2.4 | Локально по всій поверхні балок прогонової будови. | Місцеві сколювання бетону без оголення арматури. | Незначне зниження довговічності споруди.
2.5 | Локально по всій поверхні балок прогонової будови. | Місцеві оголення арматури. | Зниження довговічності споруди.
2.6 | В зонах об'єднання балок Б-1…Б-3, Б-9…Б-11 у всіх прогонах шляхопроводу. | Фільтрація води крізь плиту проїзної частини з пошкодженням бетону (вилуговування) | Зниження довговічності конструкції.
№ п/п | Місце розташування дефектів | Опис дефектів | Вплив на експлуатаційні характеристики
2.7 | В зонах об'єднання балок Б-1…Б-3, Б-9…Б-11 у всіх прогонах шляхопроводу. | Місцеві затікання без оголення арматури. | Незначне зниження довговічності споруди.
2.8 | Об’єднання діафрагмами балок Б-9…Б-11 прогону 1-2 під деформаційним швом. | Значне вилуговування бетону у вигляді сталактитів. | Зниження довговічності споруди.
2.9 | В зонах об'єднання балок Б-1…Б-2, Б-10…Б-11 у прогонах 0-1, 1-2, 6-7, 7-8. | Вилуговування бетону у вигляді висолів іржавого кольору. | Зниження довговічності споруди.
2.10 | Локально по всій поверхні балок прогонової будови. | Сколи захисного шару з оголенням і корозією арматури. | Зниження довговічності конструкції.
2.11 | В зонах об'єднання балок Б-1…Б-3, Б-9…Б-11 у всіх прогонах шляхопроводу. Торці балок під деформаційними швами. | Затікання води на елементи конструкції. | Зниження довговічності.
2.12 | По всій споруді. | Руйнування захисного шару бетону діафрагм балок, корозія закладних деталей. | Зниження довговічності споруди.
3.Опори
3.1 | Ригелі проміжних опор 1-7. | Незначні пошкодження монолітних стиків збірних елементів ригелів. | Неначне зниження вантажопідйомності
3.2 | Локально на гранях ригелів опор 0-8. | Локальне вилуговування захисного шару ригеля. | Зниження класу бетону.
3.3 | Нижні та бокові грані ригелів проміжних опор 1-8. | Сколювання захисного шару граней ригеля. | Зниження довговічності конструкції
3.4 | Стійки проміжної опори 6. | Вертикальні тріщини з розкриттям до 1,5 мм. | Зниження довговічності конструкції.
3.5 | Локально на стійках проміжних опор. | Локальне оголення та корозія арматури. | Зниження довговічності конструкції.
3.6 | Тангенціальні та каткові опорні частини опорні частини на опорах. | Суцільна корозія елементів опорних частин. | Зниження довговічності конструкції.
3.7 | Бетонна поверхня на бокових та нижніх гранях проміжних опор. | Лущення бетонної поверхні. | Незначне зниження довговічності споруди.
3.8 | Стійки проміжних опор 1, 2, 5, 6, 7. | Оголення та корозія арматури | Зниження довговічності споруди
3.9 | Стійки проміжних опор 1, 2 в зонах об'єднання з ригелем. | Пошкодження захисного шару на глибину до 30 мм. | Зниження довговічності споруди.
3.10 | Підферменники проміжних опор 1, 2, 6, 7. | Значні сколювання тіла підферменників. | Зниження надійності.
№ п/п | Місце розташування дефектів | Опис дефектів | Вплив на експлуатаційні характеристики
3.11 | Ригель опори 0, 4, 8. | Засміченість насадок (ригелів) та засипання сміттям опорних частин. | Зниження довговічності.
3.12 | Ригель проміжної опори 6 | Значні за розмірами сліди висолів та утворення сталактитів на гранях ригелів. | Зниження на довговічність елемента.
3.13 | Стійки проміжних опор 6, 7. | Руйнування захисного шару бетону з оголенням арматури. | Зниження довговічності конструції.
3.14 | Стійки проміжних опор 1, 2, 6, 7. | Сколи бетону з оголенням арматури. | Зниження довговічності конструкції.
3.15 | Локально на всіх опорах. | Замокання елементів. | Незначне зниження довговічності конструкції.
3.16 | Ригель берегової опори 8. | Горизонтальні тріщини у тілі опори з іржавими патьоками | Зниження довговічності споруди
4.Фундаменти
4.1 | На береговій опорі 0. | Локальні вилуговування захисного шару бетону. | Незначне зниження довговічності елементів.
5.Регуляційні споруди
6.В'їзди на міст
6.1 | Покриття проїзної частини підходів шляхопроводу. | Колійність асфальтобетонного покриття. | Зниження швидкості руху.
6.2 | Бар'єрна огорожа на підходах. | Корозія металу бар‘єрної огорожі. | Зниження безпеки руху.
6.3 | Покриття проїзної частини підходу шляхопроводу зі сторони центра міста. | Вибоїни в покритті. | Зниження безпеки руху та комфортності проїзду.
6.4 | Укріплення підходів зі сторони с. Судилків. | Площа пошкодження укріплень підходів не перевищує 20%. | Зниження довговічності конструкції.
6.5 | Покриття проїзної частини на підходах шляхопроводу. | Поперечні хвилі в покритті. | Зниження швидкості руху.
6.6 | Покриття проїзної частини на підходах шляхопроводу. | Поперечні тріщини в покритті. | Зниження довговічності.
6.7 | Бар'єрна огорожа на підходах. | Недостатня висота бар'єрної огорожі. | Зниження безпеки руху.
7.Русло

## Стан споруди (форма 6)
Форма 6. Стан споруди
1 | Загальна експертна оцінка споруди
| оціночна шкала балів | 44
| стан споруди | 4 - обмежено працездатний
2 | Характеристика безпеки
3 | Вантажопідйомність, т:
| а) для автомобільного навантаження в колоні | 25
| б) для окремих транспортних засобів | 64
| в) допустиме навантаження на вісь автомобіля | 16
4 | Експлуатаційний стан елементів:
| а) мостове полотно | 5
| б) прогонові будови | 4
| в) опори | 4
| г) фундаменти | 2
| д) регуляційні споруди | -
| е) в'їзди на міст | 4
| є) русла | -
5 | Примітки | -
| Відповідальний виконавець, провідний науковий співробітник відділу управління станом мостів, експерт | П.М. Коваль

## Технічна документація (форма 7)
Форма 7. Список наявної технічної документації
№ п/п | Назва документу | Виконавець | Місце зберігання(організація)