|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.09.2020 № 230 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РІЧНИЙ ПЛАН ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ/ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ НА 2020 РІК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шепетівське підприємство теплових мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показники | Оди ниці вимі ру |  | Пе ріод, що пере дує базо вому (факт) |  | Базо вий пе ріод (факт) |  | Річний план |  | Зокрема за місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | січень |  | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 1 | Відпуск теплової енергії з колекторіввласнихгенерувальнихджерел, усього, зокрема: | Гкал |  | - |  | - |  | 52 703,70 |  | 11 340,34 |  | 9 759,14 | 8 674,53 | 2 688,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441,43 | 7 702,64 | 10 097,30 |  |
| 1.1 | на установках, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії | Гкал |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | котельні | Гкал |  | - |  | - |  | 52 703,70 |  | 11 340,34 |  | 9 759,14 | 8 674,53 | 2 688,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441,43 | 7 702,64 | 10 097,30 |  |
| 2 | Надходження в мережу суб'єкта господарювання теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками, усього, зокрема: | Гкал |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Покупна тепловаенергія (розшифрувати за назвами виробників) | Гкал |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Тепловаенергія інших власників для транспортування мережами суб'єкта господарювання (розшифрувати за власниками) | Гкал |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Надходження теплової енергії в мережу суб'єкта господарювання, усього (пункт 2 + пункт 1) | Гкал |  | - |  | - |  | 52 703,70 |  | 11 340,34 |  | 9 759,14 | 8 674,53 | 2 688,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441,43 | 7 702,64 | 10 097,30 |  |
| 4 | Втрати теплової енергії в теплових мережах суб'єкта господарювання, усього: | Гкал |  | - |  | - |  | 6 851,48 |  | 1 474,24 |  | 1 268,69 | 1 127,69 | 349,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,39 | 1 001,34 | 1 312,65 |  |
|  | тесаме у відсоткахвід пункту 3 | % |  | - |  | - |  | 13,00 |  | 13,00 |  | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |  |
| 4.1 | Зокрема втрати в теплових мережах суб'єкта господарювання теплової енергії інших власників (розшифрувати за власниками) | Гкал |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Те саме у відсотках від пункту 2.2 | % |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Надходження теплової енергії суб'єкта господарювання в мережу інших теплотранспортувальних організацій | Гкал |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Втрати теплової енергі суб'єкта господарювання в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій | Гкал |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | тесаме у відсоткахвід пункту 3 | % |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Корисний відпуск теплово їенергії з мереж суб'єкта господарювання, усього, зокрема: | Гкал |  | - |  | - |  | 45 852,22 |  | 9 866,10 |  | 8 490,45 | 7 546,84 | 2 338,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,04 | 6 701,30 | 8 784,65 |  |
| 7.1 | Теплова енергіяінших власників (розшифрувати за назвамивласників) | Гкал |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.2 | господарські потреби ліцензованої діяльності суб'єкта господарювання | Гкал |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.3 | Корисний відпуск теплово їенергії власним споживачам суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби: | Гкал |  | - |  | - |  | 45 852,22 |  | 9 866,10 |  | 8 490,45 | 7 546,84 | 2 338,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,04 | 6 701,30 | 8 784,65 |  |
| 7.3.1 | населення | Гкал |  | - |  | - |  | 33 700,14 |  | 7 415,71 |  | 6 414,23 | 5 656,04 | 1 455,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172,48 | 4 987,04 | 6 598,71 |  |
|  | тесаме у відсоткахвід пункту 7.3 | % |  | - |  | - |  | 73,50 |  | 75,16 |  | 75,55 | 74,95 | 62,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,20 | 74,42 | 75,12 |  |
| 7.3.2 | релігійнихорганізацій | Гкал |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | тесаме у відсоткахвід пункту 7.3 | % |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.3.3 | бюджетнихустанов та організацій | Гкал |  | - |  | - |  | 8 165,26 |  | 1 654,22 |  | 1 430,82 | 1 261,69 | 650,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,27 | 1 112,46 | 1 471,97 |  |
|  | тесаме у відсоткахвід пункту 7.3 | % |  | - |  | - |  | 17,81 |  | 16,77 |  | 16,85 | 16,72 | 27,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,46 | 16,60 | 16,76 |  |
| 7.3.4 | іншихспоживачів | Гкал |  | - |  | - |  | 3 986,82 |  | 796,17 |  | 645,40 | 629,11 | 232,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,29 | 601,80 | 713,97 |  |
|  | тесаме у відсоткахвід пункту 7.3 | % |  | - |  | - |  | 8,69 |  | 8,07 |  | 7,60 | 8,34 | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,34 | 8,98 | 8,13 |  |
| 8 | Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби: | Гкал/год |  | - |  | - |  | 10,44 |  | 2,25 |  | 1,93 | 1,72 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 1,53 | 2,00 |  |
| 8.1 | населення | Гкал/год |  | - |  | - |  | 7,67 |  | 1,69 |  | 1,46 | 1,29 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 1,14 | 1,50 |  |
| 8.2 | релігійнихорганізацій | Гкал/год |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.3 | бюджетнихустанов та організацій | Гкал/год |  | - |  | - |  | 1,86 |  | 0,38 |  | 0,33 | 0,29 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,25 | 0,34 |  |
| 8.4 | іншихспоживачів | Гкал/год |  | - |  | - |  | 0,91 |  | 0,18 |  | 0,15 | 0,14 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,14 | 0,16 |  |
| 9 | Відпуск теплової енергії суб'єкта господарювання на надання комунальних послуг споживачам, зокрема: | Гкал |  | - |  | - |  | 33 700,14 |  | 7 415,71 |  | 6 414,23 | 5 656,04 | 1 455,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172,48 | 4 987,04 | 6 598,71 |  |
| 9.1 | Постачання теплової енергії, зокрема на потреби: | Гкал |  | - |  | - |  | 33 700,14 |  | 7 415,71 |  | 6 414,23 | 5 656,04 | 1 455,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172,48 | 4 987,04 | 6 598,71 |  |
| 9.1.1 | населення | Гкал |  | - |  | - |  | 33 700,14 |  | 7 415,71 |  | 6 414,23 | 5 656,04 | 1 455,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172,48 | 4 987,04 | 6 598,71 |  |
| 9.1.2 | Релігійних організацій | Гкал |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.1.3 | Бюджетних установ та організацій | Гкал |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.1.4 | Інших споживачів | Гкал |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.2 | Постачання гарячої води, зокрема на потреби: | Гкал |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.2.1 | населення | Гкал |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.2.2 | Релігійних організацій | Гкал |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.2.3 | Бюджетних установ та організацій | Гкал |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.2.4 | Інших споживачів | Гкал |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Начальник управління житлово-комунального господарства                                                                            			Ю.Гудзик

Керуючий справами виконавчого комітету                                                                    						В.Рачук